|  |
| --- |
| **卫生材料及低值易耗品投标文件要求**  **投标人要求：**   1. 经营企业：《医疗器械经营许可证》、《营业执照》、产品《注册证》； 2. 生产企业：《医疗器械生产企业许可证》、《营业执照》、《注册证》； 3. 消毒类：《生产企业卫生许可证》、《营业执照》、《卫生许可批件》、《卫生评价报告》； 4. 投标公司法人代表身份证复印件、销售人员委托书及身份证复印件； 5. 所有证件需加盖投标公司公章； 6. 报价表； 7. 投标公司对所投产品保证质量和符合行业规范； 8. 投标文件一正一副。   **卫生材料及低值易耗一览表** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物 品 名 称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| 1 | 医用防护口罩 | N95 | 只 |  |  |  |
| 2 | 一次性输液器 | 7# | 支 |  |  |  |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 支 |  |  |  |
| 2.5ML | 支 |  |  |  |
| 5ML | 支 |  |  |  |
| 20ml | 支 |  |  |  |
| 50ml | 支 |  |  |  |
| 4 | 一次性输液针头 | 7# | 支 |  |  |  |
| 5.5# | 支 |  |  |  |
| 5 | 一次性医用外科口罩 | 耳挂式 | 个 |  |  |  |
| 6 | 一次性棉棒 | 20支/袋 | 袋 |  |  |  |
| 7 | 一次性使用棉签 | 10cm\*50 | 包 |  |  |  |
| 8 | 一次性无菌棉球 | 50g | 包 |  |  |  |
| 9 | 一次性吸痰管 | 14# | 根 |  |  |  |
| 10 | 一次性导尿包 | 16# | 个 |  |  |  |
| 11 | 一次性吸氧管 | 16# | 根 |  |  |  |
| 18# | 根 |  |  |  |
| 12 | 一次性胃肠负压引流器 | 1000ml | 只 |  |  |  |
| 13 | 一次性胃肠冲洗袋 | 1000ml | 只 |  |  |  |
| 14 | 一次性非吸收外科缝合线 | 2-0 | 盒 |  |  |  |
| 15 | 一次性使用橡胶外科手套 | 7# | 付 |  |  |  |
| 7.5# | 付 |  |  |  |
| 16 | 一次性导尿管 | 14# | 根 |  |  |  |
| 16# | 根 |  |  |  |
| 17 | 一次性胃管 | 16# | 根 |  |  |  |
| 18 | 一次性引流袋 | 1000ml | 只 |  |  |  |
| 19 | 一次性使用密闭式静脉留置针 | 22G，Y型。套管、延长管、肝素帽整合为一体的密闭式输液操作系统。 | 支 |  |  |  |
| 20 | 一次性静脉留置针敷贴 | 60\*70mm\*100 | 盒 |  |  |  |
| 21 | 医用透明敷贴 | 参考尺寸：10cm×12cm,透明、防水、透气，每片独立无菌密闭包装。 | 片 |  |  |  |
| 22 | 一次性无菌消毒纱布块 | 6\*6\*8cm | 包 |  |  |  |
| 8\*8\*8cm | 包 |  |  |  |
| 23 | 一次性缝合包 |  | 包 |  |  |  |
| 24 | 简易呼吸气囊 |  | 个 |  |  |  |
| 25 | 手术刀片 | 7号 | 个 |  |  |  |
| 26 | 湿化瓶 | 与浮标式氧气吸入器配套使用。 | 个 |  |  |  |
| 27 | 一次性使用压舌板 | 100支/包，竹制，每支独立无菌密闭包装。 | 支 |  |  |  |
| 28 | 一次性使用口腔护理包 | 内含：镊子两把、托盘、治疗巾，薄膜手套，棉球，纱布，产品应无菌。 | 包 |  |  |  |
| 29 | 褥疮贴 | 参考尺寸：10cm×10cm，每片独立无菌密闭包装。 | 片 |  |  |  |
| 30 | 一次性使用无菌换药包 | 内含：7.5cm×7.5cm8层纱布5片，碘伏板球0.4g×5个、无菌板球6个、镊子2个、洞巾1个。 | 包 |  |  |  |
| 31 | 一次性使用拆线包 | 含：碗、拆线剪、镊子、碘伏、纱布、胶带、手套 | 包 |  |  |  |
| 32 | 一次性碘伏棉棒(单支独立无菌密闭包装) | ≥0.15ml /支（碘伏含量），参考尺寸：7.8cm×0.5cm（长度×直径）。 | 支 |  |  |  |
|  | 医用绷带 | 8\*6 | 包 |  |  |  |
| 33 | 布胶布 | （1\*13卷） | 筒 |  |  |  |
| 34 | 压敏胶带 | （1.25\*910CM） | 卷 |  |  |  |
| 35 | 橡皮中单 | 1\*1.5m | 个 |  |  |  |
| 36 | 输液贴 | 70\*35mm | 片 |  |  |  |
| 37 | 利器盒 | 特大（15L） | 只 |  |  |  |
| 大 | 只 |  |  |  |
| 中 | 只 |  |  |  |
| 小 | 只 |  |  |  |
| 38 | 心电图纸 | 210\*30 | 卷 |  |  |  |
| 11\*20m | 卷 |  |  |  |
| 39 | ect专用平板记录纸 |  | 本 |  |  |  |
| 40 | 脑电电极 | 银电极 | 只 |  |  |  |
| 41 | 脑电电极线 |  | 根 |  |  |  |
| 42 | 电极帽 | 大、中、小 | 只 |  |  |  |
| 43 | 三色服药杯 | 1\*3 | 套 |  |  |  |
| 44 | 一次性枕套 | 50\*70cm | 个 |  |  |  |
| 45 | 一次性手套 | 中号\*100 | 个 |  |  |  |
| 46 | 一次性帽子 |  | 只 |  |  |  |
| 47 | 一次性识别平腕带 | 成人 | 只 |  |  |  |
| 48 | 一次性中单 | 120\*80CM | 床 |  |  |  |
| 100\*200 | 床 |  |  |  |
| 49 | 一次性电极片 |  | 只 |  |  |  |
| 50 | 灌肠液 |  | 袋 |  |  |  |
| 51 | 医用床刷 | 床刷采用ABS工程塑料制作，配以优质海绵及防护松紧带，和一次性刷套配合使用。 | 把 |  |  |  |
| 52 | 一次性刷套 | 50个/包，采用食品级无毒聚乙烯薄膜，与特制无纺布经特殊工艺制作而成。 | 包 |  |  |  |
| 53 | 医用手腕标识带 | 采用医用（PVC）高频复合材料制作，不伤害皮肤（不过敏）、防水、标识不怕水及酒精擦拭、用手撕不破（断），成人用。 | 只 |  |  |  |
| 54 | 尿壶 | 硬塑 | 个 |  |  |  |
| 55 | 大便盆 | 硬塑 | 个 |  |  |  |
| 56 | 紫外线消毒车 | 双管可移动和收放 | 辆 |  |  |  |
| 57 | 不锈钢治疗车 | 304不锈钢,参考尺寸：600×400×900(mm),双抽屉，3寸万向静音轮。 | 辆 |  |  |  |
| 304不锈钢,参考尺寸：700×450×900(mm),双抽屉，3寸万向静音轮。 | 辆 |  |  |  |
| 304不锈钢,850×500×900(mm),双抽屉，3寸万向静音轮。 | 辆 |  |  |  |
| 58 | 不锈钢抢救车 | 304不锈钢,参考尺寸：420×700×900(mm),双抽屉，3寸万向静音轮。 | 辆 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢病历夹车 | 50格，带抽屉，四个带刹车万向轮。 | 辆 |  |  |  |
| 60格，带抽屉，四个带刹车万向轮。 | 辆 |  |  |  |
| 60 | 台式血压计 | 常规 | 台 |  |  |  |
| 61 | 电子血压计 | 腕式（智能加压、袖带自检） | 台 |  |  |  |
| 62 | 血压计袖带 | 常规 | 付 |  |  |  |
| 63 | 心电监护仪袖带 | 常规 | 付 |  |  |  |
| 64 | 放大器支架 | 虑ag2+ | 付 |  |  |  |
| 65 | 听诊器 | 常规 | 付 |  |  |  |
| 66 | 体温表 | 成人 | 支 |  |  |  |
| 67 | 体重秤 | 测身高、体重（0—120kg） | 台 |  |  |  |
| 68 | 药盘 | 52\*36 | 个 |  |  |  |
| 69 | 弯盘 | 大、小 | 个 |  |  |  |
| 70 | 换药碗 | 12 | 个 |  |  |  |
| 14 | 个 |  |  |  |
| 71 | 镊子 | 310\*207 | 把 |  |  |  |
| 72 | 手术刀柄 | 7号 | 把 |  |  |  |
| 73 | 红外线体温计 | 手持式 | 支 |  |  |  |
| 74 | 病历夹 | 优质APS材料 |  |  |  |  |
| 75 | 不锈钢输液架 | 立式可移动、升降，四钩五脚带脚轮 | 付 |  |  |  |
| 76 | 不锈钢氧气瓶推车 | 1、40L； 2、材质：不锈钢 ￠25圆管，底板厚度3mm； 3、8寸橡胶实心轮，后轮3寸带刹万向轮 | 辆 |  |  |  |
| 77 | 不锈钢治疗盘 | 参考尺寸：228×148×50mm，四孔带杯 | 套 |  |  |  |
| 参考尺寸：300×198×50mm，四孔带杯 | 套 |  |  |  |
| 参考尺寸：400×300×33mm，四孔带杯 | 套 |  |  |  |
| 78 | 多功能扣诊锤 | 全不锈钢，顶部可旋出钢针，尾部可旋出棕刷。 | 个 |  |  |  |
| 79 | 耳温枪 | 成人用，测试时间≤1秒，测温记忆功能。 | 个 |  |  |  |
| 80 | 防褥疮气床垫 | 优质气泵，参考尺寸：2000×900（mm）带波动。 | 套 |  |  |  |
| 81 | 轮椅 | 可折叠 | 辆 |  |  |  |
| 82 | 体温表甩降器 | 三孔，每孔20支体温表 | 个 |  |  |  |
| 83 | 氧气袋 | 42升，无毒、无害医用ＰＶＣ塑料。 | 只 |  |  |  |
| 84 | 氧气流量表 | 浮标式氧气吸入器，带湿化瓶。 | 付 |  |  |  |
| 85 | 紫外线灯管 | 30W ，辐射强度值≥90uw/cm2。 | 根 |  |  |  |
| 86 | 3%过氧化氢抗菌洗剂 | 100ml | 瓶 |  |  |  |
| 87 | 双氧水 | 500CC | 瓶 |  |  |  |
| 88 | 84消毒液 | 468ml | 瓶 |  |  |  |
| 89 | 净手消毒液 | 1000ml | 瓶 |  |  |  |
| 90 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 50ML | 瓶 |  |  |  |
| 91 | 95%酒精 | 500ML | 瓶 |  |  |  |
| 92 | 碘伏 | 468ml | 瓶 |  |  |  |
| pvp-z0.1%60ml | 瓶 |  |  |  |
| 93 | 紫外线试纸 | 常规 | 袋 |  |  |  |
| 94 | G-1指示卡 | 常规 | 袋 |  |  |  |
| 95 | 手消毒凝胶 | 60ml | 瓶 |  |  |  |
| 248ml(含固定架) | 瓶 |  |  |  |
| 1000ml（适用普瑞来分配器） | 瓶 |  |  |  |
| 96 | 含氯消毒片 | 100s | 瓶 |  |  |  |
| 97 | 钠石灰 | 500g | 盒 |  |  |  |
| 98 | 轻质液状石蜡 | 50ML | 瓶 |  |  |  |
| 99 | 超声耦合剂 | 250ML | 瓶 |  |  |  |
| 100 | 砂轮片 |  | 个 |  |  |  |
| 101 | 医用导电膏 | 228g，有医疗器械注册证，脑电及肌电电极用。 | 盒 |  |  |  |
| 102 | 医用磨砂膏 | 114g，有医疗器械注册，脑电及肌电电极用。 | 盒 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“\*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。