安庆市第六人民医院心理咨询中心与治疗中心文化建设  设计施工一体化项目清单

|  | 产品名称 | 详细配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸：2800mm*330mm | 10 | m2 |
| 2 | 主体文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定； | 3.5 | m2 |
| 3 | 大走道文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸： | 85 | m2 |
| 4 | 家庭关系指导室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸：7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 5 | 团体心理评估室 | 1.主要材质及工艺：文化墙面涮高级环保乳胶漆 ； 2.尺寸：7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 6 | 候诊大厅 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边制作柜子及吧台 2.尺寸：7300mm*2800mm,1200mm*3500mm | 24.64 | m2 |
| 7 | 墙面 | 1.主要材质及工艺：以木龙骨打造框架，木工板打底，17mm厚环保生态双面板制作而成；地面铺设12mm环保复合地板 2.尺寸：（不规则地台，按图示尺寸施工）； 3.安装：现场木工制作。 | 22 | m2 |
| 8 | 科普课堂 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 9 | 心理援助热线办公室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸:7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 10 | 多功能室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； 2.尺寸:7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 11 |  | 后墙面定制宣绒布尺寸:7300mm*2800mm | 20.44 | m2 |
| 12 | 团体沙盘室 | 1.主要材质及工艺：墙面整体刷高级环保乳胶漆 2.尺寸 | 58 | m2 |
| 13 | 团体治疗室 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边 2.尺寸：7300mm*1200mm | 8.76 | m2 |
| 14 | 深度冥想室 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边 2.尺寸：1200mm*3400mm | 4.08 | m2 |
| 15 | 音乐治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 40 | m2 |
| 16 | 宣泄减压室 | 1.主要材质及工艺：品牌、12mm厚五层板板、木工现场制作、铺设20mm海绵做软包 | 54 | m2 |
| 17 | 小过道 | 1.主要材质及工艺：2mm亚克力板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、防刮，用结构胶与双面胶固定； | 20 | m2 |
| 18 | 心理咨询室A | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 19 | 心理咨询室B | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 20 | 儿童心理治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 21 | 心理治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 22 | 地毯 | 底部铺防腐防潮膜，上面铺8mm防水耐磨环保地毯 | 29 | m2 |
| 23 | 地板 | 底部铺防腐防潮膜，上面铺12mm防水耐磨环保强化复合地板 | 25 | m2 |
| 24 | 窗帘 | 75D/72F半消光经线 75D/72F半消光+125D/96F复合丝 纬线300D/960F 1，无毒无味无挥发性化学成分 2，具有环保隔音隔热吸尘效果 遮光布：能防紫外线的伤害。 遮光率：90%以上 每米克重850克（颜色待定）内含白色窗帘 | 160 | m |
| 25 | 电线及灯具 | 参照设计内容，材质国标节能。 | 1 | 项 |
| 26 | 心理挂图 | 参照设计内容。 | 20 | 幅 |
| 27 | 磨砂膜 | 高级不透明膜。 | 面 | 19 |
| 28 | 设计费 | 含效果图和施工图 | 1 | 项 |