采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	按合同价款每半年支付一次

	2
	服务地点
	安庆市第六人民医院

	3
	服务期限
	合同签订后1年，经考核合格后，可续签两次。


一、项目概况

为规范医院污水处理站运营管理，保障污水处理设施稳定、高效运行，确保污水排放符合国家及地方环保标准、医疗行业规范，防范环境污染、交叉感染及环保合规风险，明确运维服务方的服务范围、责任、标准及要求，特制定本运维服务需求。医院污水站（含预处理、生化处理、消毒处理、污泥处理及在线监测系统等全套设施）的日常运维、应急处置、合规保障等所有相关服务工作，服务方需严格遵照执行，兼顾医疗污水特殊性、运维专业性和管理规范性。
二、服务目标
1. 稳定运行：保障污水站所有处理设施、设备24小时连续稳定运行，无无故停机、停运情况，处理能力匹配医院实际污水排放量，满足医院日常诊疗、生活产生的污水处置需求；
2. 达标排放：确保经处理后的污水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》，各类污染物排放指标稳定达标，无超标排放现象；
3. 合规管控：完善运维台账、检测记录、应急处置记录等相关资料，配合环保部门、卫生监督部门及医院的各类检查、督查工作，确保污水站运维全流程合规；
4. 安全运维：严格落实安全管理制度，防范设备故障、药剂泄漏、污水渗漏、人员安全等各类安全风险，杜绝安全事故及交叉感染隐患；
三、采购服务项目
	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量

	1
	环保管家服务
	环保问题诊断排查服务，提供环保政策咨询和环境保护管理问题咨询，排污许可管理，城镇污水排入排水管网许可管理，环境保护业务及知识培训服务，环保类系统填报指导服务，固体废物规范化管理，日常管理资料维护，环境风险防控服务。
	项
	1

	2
	污水站运维服务（原污水站及新污水站）
	原污水站收集原门诊综合大楼及住院楼废水，处理达标后外排，设计处理水量240t/d，污水站24h运行；新污水站收集2023年新建的心理康复中心及后勤楼废水，并处理达标后外排，设计处理水量200t/d，污水站24h运行。
	年
	1

	3
	在线监测运维服务
	按环保规范要求对污水站的PH、COD、氨氮、数采仪、污水采样器、视频监控提供运维服务，应对第四方及环保部门检查
	项
	1

	4
	日常检测
	按排污许可进行废水、废气、噪声的日常检测，出具CMA检测报告；在线监测要求的所有指标的比对，填写排污许可年报、季报、月报执行报告
	项
	1

	5
	固废处理
	所有污水站产生的危险废物：含格栅渣、污泥、在线监测废液、在线监测废包装瓶等由中标单位与发包单位及具备危废处置资质的第三方签署危废转移协议，费用由中标方支付
	项
	1


响应报价数量：各运维服务单位按上表分项明细报价，报价服务期限为1年；响应报价总价不超过最高限价。
最高限价42.6万元/年。
	安庆六院污水站运维服务内容清单

	序号
	服务项目名称
	单位
	数量
	服务内容

	1
	日常加药
	项
	1
	根据运行需求向污水站添加碳源、碱、混凝剂、消泡剂、消毒剂等药剂

	2
	日常运行及记录
	项
	1
	每天记录污水站运行状况，有异常及时记录并处理

	3
	定期清理污泥
	项
	1
	严格按照有限空间管理作业，每年清理不少于2次，清出的危废由业主单位、运维单位、危废处置单位签署三方协议，费用由运维单位支付

	4
	设备运行维护及日常检修
	项
	1
	质保期内质量问题由原施工单位负责，质保期外的或其他维修费用在1000.00元以上（不含1000.00元）的由业主负责，1000.00元以下（含1000.00元）由运维单位负责，（运维方责任出现的设备损坏除外）

	5
	栅渣清理及污泥压滤及处置
	项
	1
	及时清理格栅渣，污水站污泥按要求进行压滤，压出的污泥及时外运处置

	6
	在线监测设备运维
	项
	1
	按环保管理部门重点排污企业要求进行运行维护（具体见下文明细）

	7
	第三方检测（按排污许可要求）
	项
	1
	按排污许可进行检测，出具报告并及时填报

	8
	环保管家服务
	项
	1
	环保问题诊断排查服务，提供环保政策咨询和环境保护管理问题咨询，排污许可管理，城镇污水排入排水管网许可管理，环境保护业务及知识培训服务，环保类系统填报指导服务，固体废物规范化管理，日常管理资料维护，环境风险防控服务。

	9
	其他环保服务
	项
	1
	未列入上述内容的，安庆六院需求的其他环保服务


安庆六院污水处理站已安装完成COD、氨氮、水质采样器、PH、流量计、数采仪及视频监控的安装调试，已按重点排污企业进行管理，在线监测运维设备如下表：
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量

	1
	COD年运维费
	安徽碧水
	台
	1

	2
	氨氮年运维费
	安徽碧水
	台
	1

	3
	水质自动采样器年运维费
	安徽碧水
	台
	1

	4
	PH计年运维费
	博克斯
	台
	1

	5
	流量计
	博克斯
	台
	1

	6
	数采仪
	安徽碧水
	台
	1

	7
	视频监控
	
	套
	1


四、采购服务项目说明
各潜在投标人必须对安庆市第六人民医院现场进行勘察！并充分了解医院环保管理及污水处理站现状，潜在响应人成交后不得以任何不了解安庆市第六人民医院环保管理工作及污水处理站现状，而要求变更服务内容、增加服务费用，由此产生的损失，由成交人承担。
1.全面了解医院环保管理内容，充分认识其重点及难点，与医院总务科配合处理相关环保问题，做好环保管家服务；
2.按环保管理部门重点排污单位要求对污水处理站运行维护，确保污水处理站24小时正常稳定运行，并确保院区污水正常稳定达标排放，认真做好记录工作，出现异常及时记录并处理；
3.按照环保管理要求对污水处理站在线监测设备进行运行维护，及时应对第四方或环保部门巡查检查，确保设备正常运行，当排放指标出现异常时及时反馈并处理；
4.按排污许可要求做好相关申请、管理及申报工作；
5.按排污许可要求进行日常检测并出具CMA检测报告，对在线监测设备相关参数进行比对监测并出具CMA检测报告，填写排污许可年报、季报、月报执行报告。
6.按环保规范要求对污水处理站产生的格栅渣、污泥、在线监测废液、在线监测废包装瓶进行收集、存储及转运处理，并做好台账记录。
五、采购服务内容清单
环保管家服务为客户提供环保问题诊断排查技术服务，尽早和全面发现客户潜在的环保问题，降低环保违法风险，防范环境污染事件的发生，同时根据2026年即将发布实施的生态环境标准，为客户做好提前准备工作，保障各项标准实施时可平稳衔接，使客户的运营能够满足国家和地方环保法规和监管要求。
污水处理站日常运行维护主要是按照污水处理站工艺要求，使污水处理系统及设备正常运行，按照排污许可自行监测要求进行日常监测并提供具有CMA资质的检测报告。
污水处理站运行维护工作包含：日常加药、运行记录、定期清理池体、设备运行维护及日常检修、污泥压滤、污水站产生的危废处置（由运维单位、业主单位、危废处置单位签署三方协议，危废处置费用由运维单位支付）等服务；污水站分为原污水站和新污水站，两污水站分别进水、各自处理，最后汇总到总排放口进行在线监测及排放。
排污许可监测工作包括：按照排污许可证监测因子及频次开展监测并提供检测报告。
附：
医院污水处理站运维考核表

	考核大类
	考核要求项目
	考核标准分值
	评分方法
	得分情况

	报表管理


	1.认真做好运行记录和统计报表；

2.按时限要求及时、准确向环保主管部门上报各种报表、报告和资料
	20
	1.台帐不及时填写，扣2分，报表有缺失，每发现一处扣1分，报表统计有误、不真实，每发现一处扣1分；2.上报不及时扣2分，数据不准确、漏报每一项扣2分。
	

	检查管理
	运行管理人员和操作人员应按规定定期巡检（每天一次）构筑物、设备、仪表的运行情况，并做好记录，发现异常情况，应按照规定程序及时处理；2.污水处理设施有下列情况必须上报总务部门：（1）需暂停运转的；（2）需拆除闲置的；（3）需更新改造的；（4）污水处理设施运行不正常的；3.卫生健康委或生态环境局等上级单位检查，总务部门提前6小时通知迎检的，运维单位应及时到场迎检。
	50
	1.未报总务部门审查和批准，擅自停运、拆除、闲置处理设施，每发现一次扣5分，造成环境污染此项不得分；处理设施出现故障，未处理的不得分；处理不及时每次扣5分；2.不到场的1次扣15分，2次扣40分；迎检出现不合格项的1项扣5分；3.污水处理设施和设备每出现一次故障扣1分。对环境造成污染此项不得分。
	

	运行管理
	1.在生产运行中使污水处理设施和设备经常处于最佳运行状态，作到达标排放；2.污泥浓缩（调节）、脱水药剂、污泥脱水等运行正常，处置及时、合规；3.消毒设施正常运行，并有规范的安全运行场所（通风良好）和防护措施；4.水质中COD、SS、氨氮、pH等指标达到出水设计要求。
	20


	污水处理设施和设备每出现一次故障扣1分。对环境造成污染此项不得分；

现场进行检查，不正常每处扣2分，不置不及时的扣3分，处理不合规的扣5分；
安全防护措施或安全防护措施不完善、消毒设施不能正常运行此项不得分；
现场检查水质化验报告，每发现一处不合格扣0.5分。
	

	设备管理
	设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常；

计量及检测设备灵敏可靠，并根据要求按期进行检定（标定），检定（标定）报告应存档。
	10
	1.现场进行检查，每发现一处扣1分，直到扣完为止；

2.现场检查标定报告，无此项不得分。不按期进行标定，每发现一次扣1分。
	

	得分情况
	总分
	100
	实际得分
	


