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一、采购需求清单
	序号
	检测项目
	检测数量（根）
	备注

	综合楼
	

	1
	试桩抗压
	3
	

	2
	试桩抗拔
	3
	

	3
	抗压
	8
	

	4
	抗拔
	4
	

	连廊
	

	1
	试桩抗压
	1
	

	2
	工程桩
	2
	

	低应变
	

	1
	低应变
	746
	

	支护桩
	

	1
	支护桩
	满足图纸要求
	




二、技术要求

符合现行国家、行业技术标准，设计图纸及国家、省、市建设主管部门的相关文件规定，以满足工程施工及验收的需要。所有检测均需满足图纸及验收要求。
三、其他说明
1、如成交人不具备相关检测能力，须委托有资质的单位进行检测并出具检测报告，所有费用均包含在本项目合同价中，采购人不再另行支付。
2、本项目实行总价合同，总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、临时工程、税款、保险、利润等全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，供应商自行踏勘现场，特别是需考虑检测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。
3、供应商在接到采购人通知2 天内必须组织人员进场，因供应商原因延误进场时间采购人有权按工程管理类似违约处罚规定进行处理。
4、本次检测费用为包干价，不得因增加工作量而增加检测费用 。
