采购需求

## 一、采购需求

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成，验收合格后一次性支付合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第六人民医院，采购人指定位置 |
| 3 | 供货期限 | 合同签订后15日历天完成安装 |
| 4 | 免费质保期 | 不低于原厂质保期。 |

二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式耙齿格栅除污机 | 设备宽300mm落渣高度800mm角度75∘间隙5mm 304机架+304耙齿N=0.75kw,机架厚度6mm | 台 | 1 | 28000 |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 2、本项目格栅渠深1600mm，渠宽360mm。 3、投标人必须到现场复核相关参数（投标文件附现场图片），按现场实际情况出具报价，本报价含拆除旧格栅机并运到六院指定位置，新格栅机的安装及就位（可能启用大型吊车），含接渣槽。 4、响应人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。 5、本项目技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任； |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：拆除旧格栅机并运到六院指定位置，新格栅机的安装及就位（可能启用大型吊车），含接渣槽费用，所投设备、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。

- 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。